## TDSheet
Материальная ведомость товаров
№ п/п | Номенклатура | Ед.изм. | Начальный остаток
|  |  | Учетная цена | Количество | Сумма
1 | 0034702 Кабель UNITRONIC LiYCY (TP) 2х0,75 | м | 131.32 | 787 | 103347.76
2 | 0034704 Кабель UNITRONIC LiYCY 4х0,75 | м | 191.84 | 290 | 55632.42
3 | 0714024 HDFK 10-HV/Z Проходная клемма | шт | 572.36 | 47 | 26901.05
4 | 0808260 PABL 15X4 Листы большого формата со вставными полоск | шт | 1736.21 | 5 | 8681.04
5 | 1013038 PATG 2/15 Держатель маркировки проводника закрытый | шт | 4.12 | 395 | 1628.32
6 | 1203288 Пресс-клещи CRIMPFOX ZA 5, | шт | 15394.61 | 1 | 15394.61
7 | 1203628 Пресс-клещи CRIMPFOX UR10, | шт | 16440.64 | 4 | 65762.55
8 | 1204384 Инструмент для снятия изоляции: 0.08-6mm2 QUICK WIR | шт | 13578.14 | 4 | 54312.54
9 | 1208319 Комплект инструмент. (семинар) | шт | 86585.21 | 1 | 86585.21
10 | 1416444 Сетевой кабель (для САЭС 140м по Z0144-14) | шт | 61902.03 | 1 | 61902.03
11 | 1436437 Встр. разъем для датчика/исп. устр-ва, штекер, 5-контактный, M12 | шт | 663.85 | 10 | 6638.53
12 | 1467500 Шкаф СМ 600*600*200 мм | шт | 38948.12 | 1 | 38948.12
13 | 1646269 Корпус HC-B 10-SML-52/O1M20 | шт | 2563.83 | 145 | 371755.73
14 | 2170204 Кабель UNITRONIC BUS LD 2x2x0.22 | м | 345.17 | 135 | 46597.36
15 | 2350000 *SZ Зажимы 6-12мм 25 шт. | шт | 294.49 | 110 | 32394.44
16 | 2354000 Кабельные зажимы 22-26 мм (1кпл=25шт) | шт | 348.16 | 129 | 44912.28
17 | 2590000 Рукав для кабеля 48мм | м | 740.07 | 14 | 10360.97
18 | 2592000 Зажим рукава 48 мм (1кпл=20шт) | шт | 537.72 | 35 | 18820.06
19 | 2858357 Вставный разрядник | шт | 14291.26 | 20 | 285825.24
20 | 2866239 Источники бесперебойного питания 24В/20А QUINT-DC-UP | шт | 53877.8 | 1 | 53877.8
21 | 2869728 Соединитель,устанавливаемый на монтажную рейку | шт | 1025.95 | 2 | 2051.9
22 | 291271 Крепеж для монтажной панели | компл | 5252.04 | 12 | 63024.51
23 | 2966618 OPT-24DC/48DC/100 Вставная миниатюрная оптопара, вво | шт | 1628.81 | 6 | 9772.87
24 | 3030459 D-STTB 2.5 Концевая крышка | шт | 44.83 | 28 | 1255.14
25 | 3031000 Опорные изоляторы | шт | 1269.67 | 4 | 5078.67
26 | 3031225 Клемма ST2.5 BU | шт | 49.33 | 27 | 1331.82
27 | 3037096 ST 2.5 RD Проходные клеммы, Тип подключения Пружинны | шт | 57.76 | 33 | 1906.07
28 | 3037122 ST 2.5 BK Проходные клеммы | шт | 57.76 | 38 | 2194.87
29 | 3038590 D-ST 2.5-QUATTRO-MT Концевая крышка | шт | 38.68 | 48 | 1856.59
30 | 3045127 Проходные клеммы UT 4 RD | шт | 64.91 | 50 | 3245.45
31 | 3108000 Вентилятор для SK 3107 | шт | 5366.89 | 9 | 48301.97
32 | 3325207 Окно для вентиляции, | шт | 4264.01 | 1 | 4264.01
33 | 3431000 Силовой разъединитель | шт | 3173.71 | 3 | 9521.13
34 | 3KE42300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 45741.07 | 14 | 640375
35 | 3KE43300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 66692.86 | 3 | 200078.57
36 | 3KE44300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 98741.97 | 4 | 394967.86
37 | 3KE45300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 233712.15 | 1 | 233712.15
38 | 3NE18180 ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 63А 690 V A | шт | 4696.43 | 1 | 4696.43
39 | 3NE80241 Предохранитель 160А | шт | 6525.89 | 1 | 6525.89
40 | 3NE87241 Предохранитель SITOR DIN 43653.SZ.00 160A, AC 690V | шт | 7558.93 | 5 | 37794.64
41 | 3RA19021B Пусковая сборка | шт | 209.15 | 2 | 418.3
42 | 3RA19532A НАБОР ПРОВОДНИКОВ | шт | 47666.13 | 1 | 47666.13
43 | 3RG40640GA30 Бесконтактный индуктивный датчик | шт | 10450 | 4 | 41800
44 | 3RT10361AB04 РЕЛЕ AC-3 22 KW/400 V | шт | 15257.77 | 1 | 15257.77
45 | 3RU11161CB0 реле перегрузки | шт | 5995.83 | 2 | 11991.65
46 | 3RU11261KB0 Реле перегрузки 9...12---5A | шт | 5448.87 | 2 | 10897.73
47 | 3RV10211BA10 Автоматический выключатель 24 A | шт | 6392.3 | 3 | 19176.91
48 | 3RV19011E Блок контакт 1NO+1NC фронтальный | шт | 785 | 14 | 10990
49 | 3VL17031DD330AA0 АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL160X N | шт | 20743.75 | 1 | 20743.75
50 | 3VL17041DA330AA0 Автомат.выключатель VL 160X N | шт | 29689.67 | 1 | 29689.67
51 | 3VL17051DD330AA0 АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL160X N | шт | 20743.75 | 4 | 82975
52 | 3VL67801AE360AA0 АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 280776.07 | 1 | 280776.07
53 | 3VL93003HF05 ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ VL160X | шт | 7643.75 | 5 | 38218.75
54 | 4309000 Дверные профили для PS/ES для двери шириной | шт | 504.59 | 10 | 5045.87
55 | 431061 Автоматический выключатель FEV 250 FEV36TA250KF | шт | 180700 | 1 | 180700
56 | 4315450 Соединительный комплект | шт | 1255.91 | 4 | 5023.65
57 | 432034 Втычная системы, полный комплект для авт. выключателя FEDDF3 | шт | 66500 | 1 | 66500
58 | 4320700 Панели 600 мм | кпл | 3646.48 | 1 | 3646.48
59 | 4325700 панели для ввода кабеля,1200 мм | шт | 2574.11 | 2 | 5148.22
60 | 5032455 ES-SSMK-GB 96X30 Маркировочные полосы/для клеммного блока DMET 5X20 | шт | 524.25 | 8 | 4194.03
61 | 53015020 Кабельный ввод SKINTOP ST PG 11 RAL 7001 SGY | шт | 63.95 | 87 | 5563.67
62 | 5SK90111KK24 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДОП.ЦЕПЕЙ, ЗАЩИ | шт | 3289.29 | 5 | 16446.43
63 | 5SK90112KK24 Переключатель | шт | 3978.57 | 8 | 31828.57
64 | 5SU16531KK06 Автоматический выключатель тип AC , уст. глубина =70 мм IFN 300MA, 4,5KA, 1+N-пол. ти | шт | 8975.02 | 2 | 17950.04
65 | 5SX21637 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=63А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B | шт | 6431.32 | 7 | 45019.23
66 | 5SY52067 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=4 | шт | 25894.27 | 1 | 25894.27
67 | 5SY63166 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=16А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B | шт | 9315.18 | 1 | 9315.18
68 | 6047611 Кабельный лоток PKSM (RKSM 610) | м | 1180.4 | 60 | 70824.26
69 | 6047638 Кабельный лоток PKSM (RKSM 620) | м | 1566.92 | 33 | 51708.34
70 | 6052207 Крышка с поворотным фиксатором (DRL/200) | м | 1597.6 | 3 | 4792.79
71 | 6424732 Настенный/опорный кронштейн (MWA 12/21) | шт | 422.1 | 20 | 8442.02
72 | 6AV78613AB001AA0 SIMATIC Панель 19 | шт | 295774.85 | 1 | 295774.85
73 | 6ED10551MM000BA1 AM2 AQ=24B; 2xAO 0..10B, 0/4..20mA модуль расширения | шт | 18093.92 | 2 | 36187.84
74 | 6ED10561BA000AA0 LOGO! ПРОГРАМ.МОДУЛЬ ЖЕЛТЫЙ | шт | 3480.7 | 1 | 3480.7
75 | 6ED10567DA000BA0 LOGO! Карта памяти | шт | 7701.47 | 1 | 7701.47
76 | 6ES73146CG030AB0 компактное ЦПУ | шт | 247698.39 | 1 | 247698.39
77 | 6ES73683BF01OAO Соединительный кабель SIMATIC S7-300 | шт | 14044 | 1 | 14044
78 | 6ES74001JA110AA0 SIMATIC S7-400 АЛЮМИНЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТОЙКА UR2 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И РАСПРЕДЕЛЕН | шт | 105891.48 | 1 | 105891.48
79 | 6ES74162XN050AB0 SIMATIC S7-400, CPU 416-2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРО | шт | 1321588.28 | 1 | 1321588.28
80 | 6ES74211BL010AA0 SIMATIC S7-400, SM 421, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСК | шт | 49482.14 | 1 | 49482.14
81 | 6ES74311KF000AB0 SIMATIC S7 МОДУЛЬ ВВОДА А.С. | шт | 102741.18 | 1 | 102741.18
82 | 6ES79521AM000AA0 Карта памяти SIMATIC S7; | шт | 215893.35 | 1 | 215893.35
83 | 6GK15621AA00 SIMATIC NET КОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА | шт | 92591.07 | 1 | 92591.07
84 | 6SE64000AP000AA1 ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА MICROMASTER 4 | шт | 19777.67 | 1 | 19777.67
85 | 6SE64402UC125AA1ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | шт | 30987 | 1 | 30987
86 | 7099000 Кабельные зажимы 56-64 | шт | 701.78 | 14 | 9824.98
87 | 7507715 FB Профильные шины 15ЕВ (кпл=2шт) | шт | 2232.06 | 1 | 2232.06
88 | 7507760 FB Защитные панели д/вент. вырезов (кпл=6шт) | шт | 610.71 | 5 | 3053.57
89 | 7824168 TS Боковая стенка вставная 1600х800мм(1кпл=2шт) | шт | 21128.84 | 2 | 42257.67
90 | 7824205 стальная дверь с вентиляцией 600*2000 мм | шт | 32664.43 | 6 | 195986.58
91 | 7824525 Петли 180 градусов | шт | 1792.99 | 8 | 14343.95
92 | 7826689 Крыша вент. 600*800каб.вв, | шт | 11235.69 | 1 | 11235.69
93 | 7828060 DK C-образная шина д/TS 600x600mm 4шт | шт | 2090.4 | 2 | 4180.79
94 | 7856734 монтажная рама 482,6мм ,800*2200 | шт | 19273.65 | 1 | 19273.65
95 | 7KT1202 Трансформатор тока АС 3х150/5А D=70мм | шт | 25354.31 | 3 | 76062.94
96 | 7MC10103FE27 Приварной термометр | шт | 47530.63 | 1 | 47530.63
97 | 8601065 Боковая панель цоколя,600*100 (1кпл=2шт) | шт | 2028.76 | 2 | 4057.52
98 | 8601915 Цоколь 100х300 мм | шт | 7114.38 | 2 | 14228.75
99 | 8610680 Обзорная дверь 600х1800 | шт | 72147.81 | 1 | 72147.81
100 | 8611060 Ручка "Комфорт" для полуцилиндрического замка | шт | 3462.83 | 6 | 20776.99
101 | 8612000 Шасси внутр.уровень 600x1000mm (1кпл=4шт) | шт | 4225.46 | 2 | 8450.91
102 | 8613010 Адаптерные детали | шт | 499.84 | 80 | 39986.85
103 | 8613080 Адаптерный 19"профиль | шт | 7061.61 | 12 | 84739.27
104 | 8614850 Монтажная панель 800*500 | шт | 4150 | 1 | 4150
105 | 8800880 Промежуточная крышка,800мм | шт | 2258.63 | 2 | 4517.26
106 | 8802060 TS Профиль д/ввода кабеля Ш=600мм (1кпл=2шт) | шт | 1500.41 | 1 | 1500.41
107 | 8802080 профиль для ввода кабеля,в центре,800 мм (1кпл=2шт) | кпл | 2851.04 | 1 | 2851.04
108 | 8WD43080DB Сигнальные колонки, диам.70 | шт | 1370.29 | 1 | 1370.29
109 | 8WD43080EA Сигнальные колонки, диам.70 | шт | 1529.27 | 1 | 1529.27
110 | 8WD44080AA Сигнальные колонки | шт | 3107.74 | 1 | 3107.74
111 | 8WD44080CC СИГНАЛЬНАЯ КНОПКА | шт | 1547.87 | 5 | 7739.35
112 | 8WD44200EA Сигнальная колонна | шт | 5303.72 | 1 | 5303.72
113 | 9320000 Приборный переходник | шт | 2895.01 | 3 | 8685.02
114 | 9320200 Приборный переходник 25А | шт | 2051.95 | 4 | 8207.81
115 | 9320390 Приборный адаптер, 25 А | шт | 3557.56 | 2 | 7115.12
116 | 9340010 держатель шинных сборок 3-п | шт | 1179.6 | 2 | 2359.2
117 | 9340090 Вставка для держателей шинных сборок RiLine60 | шт | 30.35 | 60 | 1821.13
118 | 9340210 Защитный кожух 1100мм | шт | 2346.59 | 4 | 9386.35
119 | 9342000 Держатель шинной сборки | шт | 1283.69 | 2 | 2567.38
120 | 9342110 Поддон основания для PLS 1600, 700 мм | шт | 2069.01 | 8 | 16552.1
121 | 9342210 Адаптер подключения 63А | шт | 1974.04 | 11 | 21714.49
122 | 9342240 Адаптер подключения 125А | шт | 2183.16 | 13 | 28381.04
123 | 9342320 Адаптер подключения 1600 А | кпл | 15700.77 | 31 | 486723.91
124 | 9342400 Адаптер для автоматических выключателей типоразмером | шт | 3711.24 | 2 | 7422.48
125 | 9342410 Приборные адаптеры 100 А | шт | 3996.63 | 2 | 7993.25
126 | 9342880 Несущие шины 45*35*15 мм | шт | 482.22 | 110 | 53044.61
127 | 9640705 Уголки E-Cu, 1600 А | шт | 10527.28 | 7 | 73690.94
128 | 9650330 Пластины подключения 2х10х32х1 мм | шт | 2740.5 | 6 | 16442.99
129 | 9650340 Пластины подключения 2х10х63х1 мм | шт | 2903.64 | 12 | 34843.71
130 | 9650990 Установочные шпонки 1кпл-15шт | шт | 1089.34 | 16 | 17429.41
131 | 9659070 Системное крепление для Maxi-PLS 3200 А | шт | 10787.82 | 2 | 21575.64
132 | 9659078 Соединительный комплект(1кпл.=2шт) | шт | 12591.88 | 1 | 12591.88
133 | 9659170 U-образный контактный блок E-Cu 60 мм | шт | 8233.17 | 1 | 8233.17
134 | 9660090 Крепёжный угол, (1уп=24шт) | шт | 293.69 | 248 | 72834.62
135 | 9660200 Опорный изолятор пакета | шт | 992.12 | 6 | 5952.7
136 | 9661240 Комбинированный уголк PE/PN 40х10 | шт | 4094.37 | 6 | 24566.22
137 | 9670208 Шкаф для шинных сборок 200х2000х800 | шт | 88690.78 | 3 | 266072.34
138 | 9671004 Разделительная перемычка ,400 мм | шт | 999.3 | 2 | 1998.6
139 | 9671006 Разделительная перемычка для шкафа 600мм | шт | 1206.58 | 8 | 9652.67
140 | 9671018 Передняя панель | шт | 5377.19 | 2 | 10754.38
141 | 9671167 Секционная дверь 250х600 мм | шт | 5127.1 | 8 | 41016.79
142 | 9671183 Секционная дверь 300х800 мм | шт | 7203.45 | 1 | 7203.45
143 | 9671187 Секционная дверь 250х800 мм | шт | 6515.29 | 3 | 19545.88
144 | 9671188 Секционная дверь 800х800 мм | шт | 14472.8 | 1 | 14472.8
145 | 9672006 Перемычка потолочной рамы 508мм (1кпл=2шт) | шт | 3595.68 | 1 | 3595.68
146 | 9672008 Перемычка потолочной рамы 708мм (1кпл=2шт) | шт | 4653.21 | 12 | 55838.46
147 | 9672016 Передняя декоративные панели для ширины 600 мм | кпл | 13572.81 | 1 | 13572.81
148 | 9673182 Модуль боковых секций | шт | 1443.37 | 4 | 5773.48
149 | 9673464 Секц. перегородка (1кпл=4шт) | шт | 1885.18 | 12 | 22622.16
150 | 9673465 Секц. перегородка (1кпл=4шт) | шт | 2338.2 | 4 | 9352.78
151 | 9673903 Т-образный соединительный элемент | шт | 180.01 | 42 | 7560.25
152 | 9673931 Профили Mini-TS 17х15,5 мм | шт | 138.48 | 8 | 1107.86
153 | 9673961 Профили Mini-TS 17х15,15,5 мм | шт | 261.39 | 10 | 2613.91
154 | RXM4GB2BD Реле промежуточное 4 перекидных контакта | шт | 1254.42 | 8 | 10035.38
155 | АВТ. ВЫКЛ. C60N 1П 1A В 24045 | шт | 5368.96 | 1 | 5368.96
156 | Автомат 2P BA 47-29 5A | шт | 446.43 | 4 | 1785.72
157 | Автоматический выключатель C120N 1П 80A B A9N18341 | шт | 11956.95 | 1 | 11956.95
158 | Автоматический выключатель C60N 1П 6A C (Шнейдер) | шт | 899.43 | 1 | 899.43
159 | Выключатель автоматический MOELLER 1п 0.5А PL7 | шт | 1696.43 | 4 | 6785.71
160 | Выключатель пакетный в корпусе ПВЗ*16М1 1Р-56 | шт | 2700 | 2 | 5400
161 | Гиря параллелепипедной формы КГ-4-20 | шт | 5000 | 1 | 5000
162 | Датчик ВБИ-М30-49У-2111-Л | шт | 11071.5 | 1 | 11071.5
163 | Кабель Unitronic LIYCY TP 8x2x0.14 | м | 285.14 | 25 | 7128.61
164 | Кабель АКВВГ 7*2,5 | м | 65.36 | 80 | 5228.57
165 | Кабель ВВГ- Пнг(А) 2х2,5 | м | 118.75 | 400 | 47500
166 | Кабель КВВГ 19*1,5 | м | 550 | 24 | 13200
167 | Клавиатура Defender S-790B. USB Bern | шт | 1785.71 | 1 | 1785.71
168 | Клапан сегментный SAMSON.DN40 в комплекте с ответ.фланцем | шт | 535178.57 | 2 | 1070357.14
169 | Ключ MOELLER 2-полож.А22-RWK 1P | шт | 1517.86 | 1 | 1517.86
170 | Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1+1 240В 22мм (ВВТ40-SB7-K06) | шт | 218.75 | 4 | 875
171 | Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1+1 240В 22мм (ВВТ40-SB7-K04) | шт | 315.65 | 3 | 946.95
172 | Кнопка КЕ 081 Кр 1з+1р 54 | шт | 456.67 | 5 | 2283.35
173 | Контактор 12А 220В 50Гц РМИ 1210М | шт | 1424.31 | 1 | 1424.31
174 | Лампа СКЛ 14-КМ-3-220 | шт | 541.96 | 9 | 4877.61
175 | МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫЙ 8 КАНАЛЬНЫЙ IP2002-B318 BECKHOFF Profibus DP (12 MBaud) Kompakt Box, mit i | шт | 78695.11 | 2 | 157390.22
176 | Муфта ЛИР-801-5-5 | шт | 7018 | 2 | 14036
177 | Преобразователь угл.перемещений ЛИР-158В-2-Т-000500-(10-30)- | шт | 46706 | 1 | 46706
178 | Разделитель мембранный PM5322 | шт | 19593.9 | 10 | 195939
179 | Рама весов (черт. ВК-01.01.000СБ) | шт | 60846 | 1 | 60846
180 | Рама опорная для конвейерных весов | шт | 29519 | 1 | 29519
181 | Рейки для фиксации кабеля для шкафов СAE/CQE ДКС R5PAC60 | шт | 5400 | 2 | 10800
182 | Реле уровня 790321 | шт | 18118.79 | 1 | 18118.79
183 | Стекло Igema Transparentglas :40-00008 370x34x17 mm Grobe: 10/ DIN7081 | шт | 19439.73 | 4 | 77758.9
184 | Трансформатор ТСЛ-400/10-0,4кВ Y/Yн-0 | шт | 1907330.35 | 1 | 1907330.35
185 | Трасса РС10(Р)-10-О-30 | шт | 10236.6 | 1 | 10236.6
186 | Трубка ПВХ марки ПБ 8х4 | м | 272.72 | 218 | 59452.96
187 | уровнемер ультразвуковой Prosonic FMU40-ARH2A2 | шт | 242468.75 | 1 | 242468.75
188 | Шкаф ДКС смонтированный | шт | 140339.96 | 1 | 140339.96
189 | Шкаф дозатора | шт | 530947.31 | 1 | 530947.31
190 | Электродвигатель MK165GDK24 N | шт | 376481.69 | 3 | 1129445.06
191 | Электромагнитный расходомер Promag 53W1F, DN150 6" 53W1F-US0B1AA0AEAA | шт | 1120511.79 | 2 | 2241023.57
Итого |  |  |  |  | 17007834.19
Директор :
Главный бухгалтер:
Материально-ответственное лицо: