## TDSheet
№ | Наименование | Ед. изм | Цена без НДС, тенге | Количество
1 | 0034702 Кабель UNITRONIC LiYCY (TP) 2х0,75 | м | 131.32 | 787
2 | 0034704 Кабель UNITRONIC LiYCY 4х0,75 | м | 191.84 | 290
3 | 1203288 Пресс-клещи CRIMPFOX ZA 5, | шт | 15394.61 | 1
4 | 1203628 Пресс-клещи CRIMPFOX UR10, | шт | 16440.64 | 4
5 | 1208319 Чемодан для инструментов пустой | шт | 43292.605 | 1
6 | 1436437 Встр. разъем для датчика/исп. устр-ва, штекер, 5-контактный, M12 | шт | 663.85 | 10
7 | 1467500 Шкаф СМ 600*600*200 мм | шт | 38948.12 | 1
8 | 1646269 Корпус HC-B 10-SML-52/O1M20 | шт | 2563.83 | 145
9 | 2858357 Вставный разрядник | шт | 14291.26 | 20
10 | 2966618 OPT-24DC/48DC/100 Вставная миниатюрная оптопара, вво | шт | 1628.81 | 6
11 | 3431000 Силовой разъединитель | шт | 3173.71 | 3
12 | 3KE42300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 45741.07 | 14
13 | 3KE43300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 66692.86 | 3
14 | 3KE44300BA РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | шт | 98741.97 | 4
15 | 3NE18180 ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 63А 690 V A | шт | 4696.43 | 1
16 | 3NE80241 Предохранитель 160А | шт | 6525.89 | 1
17 | 3NE87241 Предохранитель SITOR DIN 43653.SZ.00 160A, AC 690V | шт | 7558.93 | 5
18 | 3RA19532A НАБОР ПРОВОДНИКОВ | шт | 47666.13 | 1
19 | 3RG40640GA30 Бесконтактный индуктивный датчик | шт | 10450 | 4
20 | 3RU11161CB0 реле перегрузки | шт | 5995.83 | 2
21 | 3RU11261KB0 Реле перегрузки 9...12---5A | шт | 5448.87 | 2
22 | 3RV10211BA10 Автоматический выключатель 24 A | шт | 6392.3 | 3
23 | 3RV19011E Блок контакт 1NO+1NC фронтальный | шт | 785 | 14
24 | 3VL17031DD330AA0 АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL160X N | шт | 20743.75 | 1
25 | 3VL17041DA330AA0 Автомат.выключатель VL 160X N | шт | 29689.67 | 1
26 | 3VL17051DD330AA0 АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL160X N | шт | 20743.75 | 4
27 | 3VL67801AE360AA0 АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 280776.07 | 1
28 | 3VL93003HF05 ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ VL160X | шт | 7643.75 | 5
29 | 431061 Автоматический выключатель FEV 250 FEV36TA250KF | шт | 180700 | 1
30 | 4315450 Соединительный комплект | шт | 1255.91 | 4
31 | 432034 Втычная системы, полный комплект для авт. выключателя FEDDF3 | шт | 66500 | 1
32 | 4320700 Панели 600 мм | кпл | 3646.48 | 1
33 | 4325700 панели для ввода кабеля,1200 мм | шт | 2574.11 | 2
34 | 5032455 ES-SSMK-GB 96X30 Маркировочные полосы/для клеммного блока DMET 5X20 | шт | 524.25 | 8
35 | 53015020 Кабельный ввод SKINTOP ST PG 11 RAL 7001 SGY | шт | 63.95 | 87
36 | 5SK90112KK24 Переключатель | шт | 3978.57 | 8
37 | 5SU16531KK06 Автоматический выключатель тип AC , уст. глубина =70 мм IFN 300MA, 4,5KA, 1+N-пол. ти | шт | 8975.02 | 2
38 | 5SX21637 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=63А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B | шт | 6431.32 | 7
39 | 6047611 Кабельный лоток PKSM (RKSM 610) | м | 1180.4 | 60
40 | 6052207 Крышка с поворотным фиксатором (DRL/200) | м | 1597.6 | 3
41 | 6424732 Настенный/опорный кронштейн (MWA 12/21) | шт | 422.1 | 20
42 | 6AV78613AB001AA0 SIMATIC Панель 19 | шт | 295774.85 | 1
43 | 6ED10561BA000AA0 LOGO! ПРОГРАМ.МОДУЛЬ ЖЕЛТЫЙ | шт | 3480.7 | 1
44 | 6ES73146CG030AB0 компактное ЦПУ | шт | 247698.39 | 1
45 | 6ES73683BF01OAO Соединительный кабель SIMATIC S7-300 | шт | 14044 | 1
46 | 6GK15621AA00 SIMATIC NET КОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА | шт | 92591.07 | 1
47 | 6SE64000AP000AA1 ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА MICROMASTER 4 | шт | 19777.67 | 1
48 | 6SE64402UC125AA1ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | шт | 30987 | 1
49 | 7824525 Петли 180 градусов | шт | 1792.99 | 8
50 | 7826689 Крыша вент. 600*800каб.вв, | шт | 11235.69 | 1
51 | 7856734 монтажная рама 482,6мм ,800*2200 | шт | 19273.65 | 1
52 | 7MC10103FE27 Приварной термометр | шт | 47530.63 | 1
53 | 8601065 Боковая панель цоколя,600*100 (1кпл=2шт) | шт | 2028.76 | 2
54 | 8601915 Цоколь 100х300 мм | шт | 7114.38 | 2
55 | 8610680 Обзорная дверь 600х1800 | шт | 72147.81 | 1
56 | 8613010 Адаптерные детали | шт | 499.84 | 80
57 | 8613080 Адаптерный 19"профиль | шт | 7061.61 | 12
58 | 8614850 Монтажная панель 800*500 | шт | 4150 | 1
59 | 8800880 Промежуточная крышка,800мм | шт | 2258.63 | 2
60 | 8802080 профиль для ввода кабеля,в центре,800 мм (1кпл=2шт) | кпл | 2851.04 | 1
61 | 8WD43080DB Сигнальные колонки, диам.70 | шт | 1370.29 | 1
62 | 8WD43080EA Сигнальные колонки, диам.70 | шт | 1529.27 | 1
63 | 8WD44080AA Сигнальные колонки | шт | 3107.74 | 1
64 | 8WD44080CC СИГНАЛЬНАЯ КНОПКА | шт | 1547.87 | 5
65 | 8WD44200EA Сигнальная колонна | шт | 5303.72 | 1
66 | 9320000 Приборный переходник | шт | 2895.01 | 3
67 | 9320200 Приборный переходник 25А | шт | 2051.95 | 4
68 | 9320390 Приборный адаптер, 25 А | шт | 3557.56 | 2
69 | 9340010 держатель шинных сборок 3-п | шт | 1179.6 | 2
70 | 9340090 Вставка для держателей шинных сборок RiLine60 | шт | 30.35 | 60
71 | 9340210 Защитный кожух 1100мм | шт | 2346.59 | 4
72 | 9342110 Поддон основания для PLS 1600, 700 мм | шт | 2069.01 | 8
73 | 9342210 Адаптер подключения 63А | шт | 1974.04 | 11
74 | 9342240 Адаптер подключения 125А | шт | 2183.16 | 13
75 | 9342320 Адаптер подключения 1600 А | кпл | 15700.77 | 31
76 | 9342400 Адаптер для автоматических выключателей типоразмером | шт | 3711.24 | 2
77 | 9342410 Приборные адаптеры 100 А | шт | 3996.63 | 2
78 | 9342880 Несущие шины 45*35*15 мм | шт | 482.22 | 110
79 | 9640705 Уголки E-Cu, 1600 А | шт | 10527.28 | 7
80 | 9650330 Пластины подключения 2х10х32х1 мм | шт | 2740.5 | 6
81 | 9650340 Пластины подключения 2х10х63х1 мм | шт | 2903.64 | 12
82 | 9650990 Установочные шпонки 1кпл-15шт | шт | 1089.34 | 16
83 | 9659070 Системное крепление для Maxi-PLS 3200 А | шт | 10787.82 | 2
84 | 9659078 Соединительный комплект(1кпл.=2шт) | шт | 12591.88 | 1
85 | 9659170 U-образный контактный блок E-Cu 60 мм | шт | 8233.17 | 1
86 | 9660090 Крепёжный угол, (1уп=24шт) | шт | 293.69 | 248
87 | 9660200 Опорный изолятор пакета | шт | 992.12 | 6
88 | 9661240 Комбинированный уголк PE/PN 40х10 | шт | 4094.37 | 6
89 | 9670208 Шкаф для шинных сборок 200х2000х800 | шт | 88690.78 | 3
90 | 9671004 Разделительная перемычка ,400 мм | шт | 999.3 | 2
91 | 9671006 Разделительная перемычка для шкафа 600мм | шт | 1206.58 | 8
92 | 9671018 Передняя панель | шт | 5377.19 | 2
93 | 9671167 Секционная дверь 250х600 мм | шт | 5127.1 | 8
94 | 9671183 Секционная дверь 300х800 мм | шт | 7203.45 | 1
95 | 9671187 Секционная дверь 250х800 мм | шт | 6515.29 | 3
96 | 9671188 Секционная дверь 800х800 мм | шт | 14472.8 | 1
97 | 9672006 Перемычка потолочной рамы 508мм (1кпл=2шт) | шт | 3595.68 | 1
98 | 9672008 Перемычка потолочной рамы 708мм (1кпл=2шт) | шт | 4653.21 | 12
99 | 9672016 Передняя декоративные панели для ширины 600 мм | кпл | 13572.81 | 1
100 | 9673182 Модуль боковых секций | шт | 1443.37 | 4
101 | 9673464 Секц. перегородка (1кпл=4шт) | шт | 1885.18 | 12
102 | 9673465 Секц. перегородка (1кпл=4шт) | шт | 2338.2 | 4
103 | 9673903 Т-образный соединительный элемент | шт | 180.01 | 42
104 | 9673931 Профили Mini-TS 17х15,5 мм | шт | 138.48 | 8
105 | 9673961 Профили Mini-TS 17х15,15,5 мм | шт | 261.39 | 10
106 | RXM4GB2BD Реле промежуточное 4 перекидных контакта | шт | 1254.42 | 8
107 | Выключатель автоматический MOELLER 1п 0.5А PL7 | шт | 1696.43 | 4
108 | Выключатель пакетный в корпусе ПВЗ*16М1 1Р-56 | шт | 2700 | 2
109 | Гиря параллелепипедной формы КГ-4-20 | шт | 5000 | 1
110 | Кабель Unitronic LIYCY TP 8x2x0.14 | м | 285.14 | 25
111 | Кабель АКВВГ 7*2,5 | м | 65.36 | 80
112 | Клавиатура Defender S-790B. USB Bern | шт | 1785.71 | 1
113 | Клапан сегментный SAMSON.DN40 в комплекте с ответ.фланцем | шт | 535178.57 | 2
114 | Ключ MOELLER 2-полож.А22-RWK 1P | шт | 1517.86 | 1
115 | Контактор 12А 220В 50Гц РМИ 1210М | шт | 1424.31 | 1
116 | Муфта ЛИР-801-5-5 | шт | 7018 | 2
117 | Преобразователь угл.перемещений ЛИР-158В-2-Т-000500-(10-30)- | шт | 46706 | 1
118 | Разделитель мембранный PM5322 | шт | 19593.9 | 10
119 | Рама весов (черт. ВК-01.01.000СБ) | шт | 60846 | 1
120 | Рама опорная для конвейерных весов | шт | 29519 | 1
121 | Рейки для фиксации кабеля для шкафов СAE/CQE ДКС R5PAC60 | шт | 5400 | 2
122 | Реле уровня 790321 | шт | 18118.79 | 1
123 | Стекло Igema Transparentglas :40-00008 370x34x17 mm Grobe: 10/ DIN7081 | шт | 19439.73 | 4
124 | Трасса РС10(Р)-10-О-30 | шт | 10236.6 | 1
125 | Трубка ПВХ марки ПБ 8х4 | м | 272.72 | 218
126 | уровнемер ультразвуковой Prosonic FMU40-ARH2A2 | шт | 242468.75 | 1
127 | Электродвигатель MK165GDK24 N | шт | 376481.69 | 3